Приложение 20
Гигиенические нормативы 

«Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

1. Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы «Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (далее - гигиенические нормативы) устанавливают ориентировочные допустимые уровни безопасного содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
2. Гигиенические нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.
3. Гигиенические нормативы разработаны на основе расчетных экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяются только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируемыми или строящимися предприятиями.

2. Термины и определения

4. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив – это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде (далее - ОДУ) – временный  гигиенический норматив, разрабатываемый на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности;

3) хозяйственно-питьевое водоснабжение – использование водных объектов или их участков в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

4) культурно-бытовое водопользование – использование водных объектов для купания, занятий спортом и отдыха, а также участков водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от их использования.

3. Ориентировочные допустимые уровни 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого

и культурно-бытового  водопользования

	№ 
	Наименование вещества
	Номер
CAS
	Формула
	Вели-чина ОДУ, мг/л
	Лимити-рующий показатель вредности
	Класс опас-ности

	1.
	Аверсектин С (смесь 8 авермектинов Ala, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) (по авермектину В1 а)
	 
	С48Н72О14
	0,2
	с.- т.
	2

	2.
	3'-Азидо-3'-деокситимидин
	30516-87-1
	C10H13N5О4
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	3.
	α-АлкилС8-10-ω-гидро-ксиполи (оксиэтан-1,2-диил)
	71060-57-6
	C8-10Н18-22О(С2Н4О)n
	0,3
	орг. пена
	3

	4.
	N-АлкилC12-14-N,N-диметилбензолметан-аминий хлорид
	8001-54-8
	C21-23H38-42ClN
	0,25
	общ.
	2

	5.
	Алкилдиметилпроп-1-ениламиний хлорид
	 
	 
	0,1
	с.- т.
	2

	6.
	АлкилС8-10дифенил-оксиды
	 
	 
	1
	общ.
	4

	7.
	Алкилдифенил (пленка)
	 
	 
	0,4
	орг.
	2

	8.
	N-Алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид
	 
	 
	0,06
	с.- т.
	2

	9.
	Алкилполифосфат триэтаноламин
	 
	 
	0,1
	общ.
	4

	10.
	N-Алкил-С7-9- N-фенил-1,4-фенилендиамин
	 
	 
	0,9
	орг. окр.
	3

	11.
	2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин
	1668-54-8
	C5H8N4О
	0,4
	орг. зап.
	3

	12.
	Аминобромметилбензол
	 
	C7H8BrN
	0,05
	орг. зап.
	4

	13.
	N-[3-[(4-Аминобутил) амиино]пропил] блеомицинамид
	11116-32-8
	C57H89N19О21S2
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	14.
	3-Амино-1-гидроксибензол
	591-27-5
	C6H7NO
	0,1
	орг. окр.
	4

	15.
	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид

	122-11-2
	C12H14N4О4S
	1
	с.- т.
	3

	16.
	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) бензолсульфонамид
	1981-58-4
	C12H14N4О2S
	0,1
	с.- т.
	2

	17.
	4-Амино-3,5-дихлор-бензолсульфонамид
	22134-75-4
	С6Н6Сl2N2О2
	0,3
	с.- т.
	2

	18.
	4-(Аминометил)бензойная кислота
	56-91-7
	C8H9NО2
	0,2
	с.- т.
	2

	19.
	3-[(4-Амино-2-метил-пиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид
	 
	C12H16ClN4ОS ClH
	0,1
	с.- т.
	2

	20.
	1-Амино-4-(1-метилэтил) бензол
	99-88-7
	C9H13N
	0,9
	орг. зап.
	3

	21.
	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил) бензолсульфонамид
	152-47-6
	C11H12N4О3S
	0,03
	с.- т.
	2

	22.
	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил) бензолсульфонамид
	80-35-3
	C11HI2N4О3S
	0,2
	с.- т.
	2

	23.
	4-Амино-6-метоксипиримидин
	155-98-8
	C5H7N3О
	5
	орг. окр.
	3

	24.
	1-Аминооктан
	111-86-4
	C8H19N
	0,15
	общ.
	4

	25.
	(8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсогексапиранозил) окси]-7,8,9,10-тет-рагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид
	25316-40-9
	C27H29NO11·ClH
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	26.
	(1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-ликсопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-611-нафтацендион, гидрохлорид
	23541-50-6
	C27H29NO10·ClH
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	27.
	4-Амино-3-фенил-бутановой кислоты гидрохлорид
	80997-77-1
	C10H13NO2·ClH
	0,003
	с.- т.
	1

	28.
	2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион
	84-46-8
	C14H8ClNО2
	0,1
	общ.
	3

	29.
	2-Аминоэтилсульфат
	 
	C2H7NО4S
	0,2
	с.- т.
	3

	30.
	3-(α-L-Арабинопи-раноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид)
	167396-23-8
	C7H13N3О6
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	31.
	Ацетонанил Н
	147-47-7
	(C12H15N)nn=l-10
	0,001
	с.- т.
	2

	32.
	Ацетатно-мебельный растворитель
	 
	 
	0,09
	орг.
	3

	33.
	6-Ацетиламино-гексановая кислота
	 
	C8H15NО3
	0,5
	орг. пена
	4

	34.
	L-N-Ацетилглутаминовая кислота
	1188-37-0
	 
	0,04
	с.- т.
	2

	35.
	2-Ацетилмеркапто-пропионилхлорид
	 
	C5H7ClОS
	0,1
	с.- т.
	2

	36.
	1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон
	 
	C17H12NО3
	0,1
	общ.
	4

	37.
	5-(Ацетилокси)пентан-2-он
	5185-97-7
	C7H12О3
	2,8
	с.- т.
	2

	38.
	2-Ацетоксибензойная кислота

	50-78-2
	С9Н8О4
	0,2
	общ.
	2

	39.
	5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтокси-индол
	 
	C15Hl7NО4
	0,004
	с.- т.
	2

	40.
	N-Ациламино-саркозин С14-18
	 
	 
	0,4
	орг.
	4

	41.
	N-Ациламино-этансульфонат натрия С12-18
	 
	 
	0,5
	орг.
	4

	42.
	Барда концентрированная сульфатно-спиртовая
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	43.
	Белофор КБ
	 
	 
	1,5
	общ.
	4

	44.
	Бензамид
	55-21-0
	C7H7NO
	0,2
	с.- т.
	3

	45.
	Бензоат натрия

	532-32-1
	C7H5NaО2
	0,1
	общ.
	3

	46.
	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом
	8000-95-1
	С8Н10N4O2·C7H5NaO2
	0,1
	с.- т.
	3

	47.
	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат    
кальция (2:1)                         
	528-96-1     
	C14H11Ca0,5NO4          
	7
	с.- т.
	3

	48.
	2-Бензоилбензойная кислота
	85-52-9
	C14H10O3
	0,1
	общ.
	4

	49.
	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной
	 
	C16H8CuPbO8
	0,03
	с.- т.
	2

	50.
	Бензолсульфоновая кислота
	98-11-3
	C6H6О3S
	0,4
	общ.
	3

	51.
	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол
	2440-22-4
	C13H11N3О
	0,05
	общ.
	4

	52.
	Бензтиазол

	95-16-9
	C7H5NS
	0,25
	орг. зап.
	4

	53.
	Бенур (катионное поверхностно-активное вещество)
	 
	 
	0,05
	общ.
	4

	54.
	N,N-Биc[2-(алкокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид
	 
	 
	0,05
	общ.
	3

	55.
	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]глицин
	67-43-6
	C14H23N3O10
	3
	общ.
	2

	56.
	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]-глицин железа
	 
	C14H20FeN3О10
	3
	общ.
	2

	57.
	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]-глицин меди
	 
	С14Н21СиN3О10
	3
	общ.
	2

	58.
	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино]этил]-глицин цинка
	63975-23-5
	C14H21N3О10Zn
	3
	общ.
	3

	59.
	2,6-Бис(гидроксиметилпиридин-ди(метилкарбамат)
	1882-26-4
	C11HI5N3О4
	0,004
	с.-т.
	2

	60.
	N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид
	21954-74-5
	C30H62Cl2N2O4
	0,1
	орг. зап.
	3

	61.
	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан
	23288-49-5
	C31H48О2S2
	0,001
	с.- т.
	1

	62.
	Бис[4-(диметил-амино)фенил]метанон
	90-94-8
	C17H20N2О
	3
	общ.
	4

	63.
	Бис(4-изононилфенил) полиэтилен-гликольфосфат
	 
	 
	0,2
	орг.
	3

	64.
	1,4-Бис(триметил-аминийхлорид)-2,3-диметилбензол
	 
	C14H26Cl2N2
	0,2
	общ.
	2

	65.
	N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13 -тетраазатетра-декандиимидамид
	55-56-1
	C22H30Cl2N10
	0,001
	орг. пена
	4

	66.
	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат
	115-98-0
	C6H11Cl2O3P
	0,2
	с.- т.
	2

	67.
	Блескообразователь электролита сернокислого меднения
	 
	 
	2
	с.- т.
	3

	68.
	6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол
	 
	C19H18BrNО3S
	0,004
	с.- т.
	2

	69.
	Бромдихлорметан
	75-27-4
	СНВгСl2
	0,03
	с.- т.
	2

	70.
	(IR-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицик-ло-[2,2,1]гептан-2-он
	10293-06-8
	С10Н15ВгО
	0,5
	орг. зап.
	3

	71.
	1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7декан
	768-90-1
	C10H15Br
	0,06
	общ.
	3

	72.
	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензол-сульфонамид
	64-77-7
	C12H18N2О3S
	0,001
	с.- т.
	1

	73.
	N-Бутилимидодикар-бонимиддиамид гидрохлорид
	1190-53-0
	C6H15N5 СlН
	0,01
	с.- т.
	2

	74.
	Гексагидро-1Н-азепин
	111-49-9
	C6H13N
	0,1
	с.- т.
	2

	75.
	2,3,3а,4,5,6-Гекса-гидро-8-метил-1Н-пиразин-[3,2,1-jk]кapбазола гидрохлорид
	16154-78-2
	C15H18N2 ClН
	0,001
	с.- т.
	2

	76.
	Гексакис(циано-С)феррат(4-)железа

(3-)(3:4)(ОС-6-11)
	102-54-5
	C6FeN6·4/3Fe
	0,2
	орг. мутн.
	4

	77.
	Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тeтpaметиленфосфоновая кислота
	 
	C10H24N2O3P
	8
	общ.
	3

	78.
	1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (γ-изомер)
	58-89-9
	C6H6Cl6
	0,004
	с.- т.
	1

	79.
	Гидразин сульфат
	10034-93-2
	N2H6SО4
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	80.
	α-Гидро-ω-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил)
	25322-68-3
	(C2H4О)nH2О
	0,25
	орг. пена
	3

	81.
	4-Гидроксибензоат натрия
	54-21-7
	C7H5NaО3
	0,1
	общ.
	4

	82.
	4-Гидроксибутаноат натрия
	502-85-2
	C4H7NaО3
	0,05
	с.- т.
	2

	83.
	1-Гидрокси-2,5-диметилбензол

	95-87-4
	C8H10O
	0,25
	орг.
	4

	84.
	1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1 диметилпропил) фенокси]фенил]-4-(3-метоксифенилазо)нафталин-2-карбоксамид
	 
	C35H33N3О4
	2
	орг. зап.
	4

	85.
	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он
	123-42-2
	С6Н12О2
	0,5
	с.- т.
	2

	86.
	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино)]пропокси] бензацетамид
	29122-68-7
	C14H22N2О3
	0,008
	с.- т.
	2

	87.
	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]ди-1,2-диол, гидрохлорид
	51-30-9
	С11Н17NО3 СlН
	0,0006
	с.- т.
	1

	88.
	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин
	2364-75-2
	C8H11NO
	0,002
	с.- т.
	2

	89.
	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-диоат(1:1)
	127464-43-1
	C8H11NO C4H6О2
	0,002
	с.- т.
	2

	90.
	2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)-амино]сульфонил] фенил]азо]бензойная кислота
	22933-72-8
	C18H15N5О6S
	0,07
	орг. окр.
	2

	91.
	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2:11)
	6858-44-2
	C6H5Na3O7 11/2H2О
	0,4
	с.- т.
	2

	92.
	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота
	77-92-9
	С6Н8О7
	0,5
	общ.
	4

	93.
	2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетра-азатрицикло[3,31,1]3,7 деканом (1:1)

	116316-70-2
	C7H6О6S C6Hl2N4
	1
	общ.
	3

	94.
	1-Гидрокси-4-хлорбензол
	106-48-9
	C6H5ClО
	0,01
	общ.
	3

	95.
	Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат (по алюминию)
	 
	AlClHО9S2 16H2О
	0,5
	с.- т.
	2

	96.
	(1-Гидроксиэтил-иден)дифосфонат тринатрия
	2666-14-0
	C2H5Na3О7P2
	0,3
	общ.
	3

	97.
	Гидроксиэтилцеллюлоза
	 
	 
	1
	общ.
	3

	98.
	Глутамат натрия моногидрат
	6106-04-3
	C5H8NNaО4 Н2О
	0,01
	с.- т.
	2

	99.
	Дезоксон-3
	 
	 
	0,08
	с.- т.
	2

	100.
	Диалкилбензол-1,2-дикарбонат
	 
	 
	0,3
	орг. привк.
	4

	101.
	1,5-Диазабицикло[3,1,0]гексан
	13090-31-8
	C4H8N2
	0,08
	с.- т.
	2

	102.
	ДиалкилС8-10гексан-1,6-диоат
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	103.
	Диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль
	 
	 
	0,25
	орг. пена
	3

	104.
	SР-4-1-Диамидо-дихлорплатина
	64658-56-6
	Cl2H4N2Pt
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	105.
	Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом (Ш) дигидрат
	 
	C8H14FeN2О8
	0,4
	общ.
	4

	106.
	1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол
	 
	C12H20N2
	0,0006
	орг. окр.
	4

	107.
	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид
	298-46-4
	C15H12N2О
	0,003
	с.- т.
	2

	108.
	Дибромацетонитрил
	3252-43-5
	C2HBr2N
	0,1
	с.- т.
	2

	109.
	Дибромхлорметан
	124-48-1
	CHBr2Cl
	0,03
	с.- т.
	2

	110.
	1,2-Дибромэтан
	106-93-4
	С2Н4Вг2
	0,00005
	с.- т.
	1

	111.
	Дибутилкарбитолформаль
	 
	 
	0,8
	с.- т.
	3

	112.
	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат
	84-75-3
	C20H30О4
	0,5
	орг. привк.
	4

	113.
	Дигексилгексан-1,6-диоат
	110-33-8
	С18Н34О4
	0,25
	общ.
	4

	114.
	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидрокси-этил)метил] амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат
	437-74-1
	C6H5NО2·C13H21N5О4
	0,004
	с.- т.
	2

	115.
	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]-азепин-5-пропанамина гидрохлорид
	113-52-0
	C19H24N2 ClH
	0,001
	с.- т.
	2

	116.
	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион
	83-67-0
	C7H8N4О2
	0,1
	с.- т.
	3

	117.
	2,5-Дигидроксибен-золсульфонат кальция (2:1)
	20123-80-2
	С12Н12СаО10
	0,06
	с.- т.
	2

	118.
	4,6-Дигидроксипиримидин
	1193-24-4
	C4H4N2О2
	7,5
	общ.
	4

	119.
	3,4-Дигидроксистеарофенон
	 
	 
	0,2
	с.- т.
	2

	120.
	1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол

	63704-55-2
	С8Н7СlО3
	0,002
	с.- т.
	1

	121.
	2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия
	860-22-0
	C16H10N2Na2O8S2
	0,015
	орг.
	4

	122.
	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота

	93106-60-6
	C19H22FN3О3
	0,0025
	общ.
	2

	123.
	5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксоло-хинолин-7-карбоновая кислота
	14698-29-4
	C13H11NО5
	0,1
	общ.
	3

	124.
	3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола, ацетат
	7695-91-2
	С31Н52О3
	2
	с.- т.
	2

	125.
	Дидецилдиметилами-нийбромид клатрат с карбамидом
	 
	C22H48BrN·nCH4N2O
	0,02
	общ.
	3

	126.
	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироила-мино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метокси-фенилазо)пиразол-5-он
	 
	C38H42N6О4
	16
	с.- т.
	2

	127.
	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-ди-метилпропил)фенокси]-бутироила-мино]бензоиламино]-1-фенил-пиразол-5-он
	 
	C31H36N4О3
	5
	с.- т.
	2

	128.
	Димер кетена жирных кислот (эмульсия)
	 
	 
	0,6
	орг. пена
	3

	129.
	Диметил-5-амино-бензол-1,3-дикарбонат
	99-27-4
	C10H11NO4
	6
	с.- т.
	4

	130.
	8-[3-(Диметиламино) пропокси]-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид
	65497-24-7
	С13Н21N5О3·СlН
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	131.
	1,1-Диметилгидразин
	57-14-7
	C2H8N2
	0,00006(к
	с.- т.
	1

	132.
	N,N-Диметил-2-(дифе-нилметокси)этанамин гидрохлорид
	147-24-0
	C17H21NО·ClH
	0,8
	орг. пена
	2

	133.
	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота
	55701-05-8
	С8Н10Сl2О2
	0,02
	с.- т.
	3

	134.
	1,3-Диметил-9Н-ксантин
	38731-83-8
	С15Н14О
	0,1
	с.- т.
	3

	135.
	N-[4-[4-(1,1-Диметил-пропил)фенокси]фенил]-1,2-дигидрокси-нафталинкарбоксамид

	 
	 
	4
	с.- т.
	2

	136.
	1,1-Диметил-3-[(1,1, 2,2-тетрафтор)этокси]-фенилкарбамид
	27954-37-6
	C11H12F4N2О2
	0,05
	орг. зап.
	4

	137.
	1-[(3,4-Диметил) хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров)
	 
	C16H17Cl
	0,02
	с.- т.
	2

	138.
	Диметилэтаноламиний хлорид полигид​роксилпроиленамина
	 
	 
	5
	общ.
	3

	139.
	1-[(1,1-Диметил-этил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид
	158446-41-4
	C17H24N3О5
	0,001
	с.- т.
	1

	140.
	6,7-Диметокси-1-(3,4-циметоксибензил) изохинолин
	58-74-2
	C20H21NO4
	0,3
	с.- т.
	3

	141.
	2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон

	 
	C16H16О3
	0,5
	орг. зап.
	3

	142.
	1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан
	72-43-5
	C16H15Cl3О2
	0,1
	с.- т.
	2

	143.
	3,4-Диметокси-фенилэтиламин
	120-20-7
	C10H15NО2
	0,3
	с.- т.
	3

	144.
	2,2-Диоксид тиокарбамида
	4189-44-0
	CH4N2О2S
	0,5
	общ.
	3

	145.
	Диоктиламин
	1120-48-5
	C16H35N
	0,2
	общ.
	3

	146.
	Дипроксамин-157
	 
	 
	0,05
	общ.
	3

	147.
	Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат
	131-17-9
	С14Н16О4
	0,002
	орг. зап.
	4

	148.
	4,4'-Дитиодиморфолин
	103-34-4
	C8H16N2О2S2
	0,3
	общ.
	3

	149.
	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат
	54965-24-1
	C26H29NO C6H8О7
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	150.
	1,3-Дифенил-1-триазен
	136-35-6
	C12H11N3
	0,5
	орг.
	3

	151.
	Дихлорацетонитрил
	3018-12-0
	C2HCl2N
	0,1
	с.- т.
	2

	152.
	Z-Дихлорбутеидиоата натрия амид
	 
	C4H2Cl2NNaО3
	0,07
	общ.
	3

	153.
	Дихлорбутенол
	79684-92-7
	C4H6Cl2О
	0,1
	с.- т.
	3

	154.
	Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9
	 
	 
	0,4
	с.- т.
	2

	155.
	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль
	 
	C7Н4Cl2O5·CH5N3
	0,008
	с.- т.
	2

	156.
	α,α-Дихлоркарбоновые кислоты
	 
	 
	1
	общ.
	3

	157.
	4,6-Дихлорпиримидин
	1193-21-1
	C4H2Cl2N2
	1
	орг.
	2

	158.
	1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-1Н,3Н,5Н-трион натрия
	2893-78-9
	C3Cl2N3NaО3
	4*
	с.- т.
	2

	159.
	N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметил-пропил)фенокси] ацетиламинобензоилацетамид
	 
	C34H42Cl2N2О5
	16
	с.- т.
	2

	160.
	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота
	94-75-7
	C8Н6Cl2О3
	0,1
	с.- т.
	2

	161.
	1,2-Дихлорэтан
	1300-21-6
	C2H4Cl2
	0,02
	с.- т.
	2

	162.
	Дихлорэтановая кислота
	79-43-6
	С2Н2Сl2О2
	0,05
	с.- т.
	2

	163.
	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензол-сульфонат
	2624-44-4
	С6Н6O5S·С4H11N
	0,04
	с.- т.
	2

	164.
	2-Диэтиламино-N-(2,6-диметил-фенил)ацетамид
	137-58-6
	C14H22N2О
	2
	с.- т.
	3

	165.
	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат
	84-66-2
	C12H14О4
	3
	общ.
	4

	166.
	диЕвропий триоксид
	1308-96-9
	Eu2О3
	0,3
	орг. мутн.
	4

	167.
	Железо пентакарбонил
	13463-40-6
	C5FeО5
	0,1
	орг. зап.
	4

	168.
	Жидкость тормозная
	 
	 
	2
	орг. пена
	4

	169.
	Жирные талловые кислоты
	 
	 
	0,01
	орг. пл.
	4

	170.
	Ивермектин (смесь изомеров)
	71827-03-7
	С48Н74О14
	0,002
	с.- т.
	2

	171.
	Изогол (коагулянт)
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	172.
	Ингибитор СНПХ-95
	 
	 
	5
	орг. пена
	4

	173.
	Инкредол (по этиленгликолю)
	 
	 
	0,03
	общ.
	4

	174.
	1-Иодооктадекан
	629-93-6
	C18H37I
	0,03
	орг. зап.
	4

	175.
	Кальция сульфат дигидрат
	10101-41-4
	CaSО4 2Н2О
	20
	орг. привк.
	3

	176.
	Канифольное мыло
	 
	 
	3
	с.- т.
	3

	177.
	Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль
	 
	[С6Н7О2(ОН)3.х(ОСН2СООСа0,5)х]n
	0,5
	общ.
	3

	178.
	Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль
	 
	 
	2
	общ.
	3

	179.
	Карболигносульфонат пековый
	 
	 
	0,1
	орг.
	4

	180.
	Катионный полиэлектролит К-131-35
	 
	 
	0,1
	орг. пена
	4

	181.
	Кожевенная эмульгирующая паста
	 
	 
	0,04
	орг. зап.
	3

	182.
	Краситель органический активный бирюзовый К
	108778-72-9
	C50H63CuN14О36S11
	0,2
	орг. окр.
	4

	183.
	Краситель органический активный бордо 4СТ
	 
	 
	0,03
	орг. окр.
	4

	184.
	Краситель органический активный зеленый 5Ж
	 
	 
	0,3
	орг. окр.
	4

	185.
	Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ
	 
	 
	0,15
	орг. окр.
	4

	186.
	Краситель органический активный красно-коричневый 2К
	 
	 
	0,2
	орг. окр.
	4

	187.
	Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ
	 
	C25H16CuN3Na3О13S3
	0,03
	орг. окр.
	4

	188.
	Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ
	12769-08-3
	C20H14CuNNa3O15S4
	0,05
	орг. окр.
	4

	189.
	Краситель органический активный красный СШ
	 
	 
	0,02
	орг. окр.
	4

	190.
	Краситель органический активный черный К
	57406-50-5
	C38H18Cl2CrСоN16Na5O20S4
	0,2
	орг. окр.
	4

	191.
	Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш
	 
	 
	0,02
	орг. окр.
	4

	192.
	Краситель органический активный ярко-голубой К
	121763-00-6
	C29H17ClN7Na2O11S3
	0,3
	орг. окр.
	4

	193.
	Краситель органический активный ярко-желтый 53
	50662-99-2
	C25Hl5Cl3N9Na3О10S3
	0,2
	орг. окр.
	4

	194.
	Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ
	 
	 
	0,08
	орг. окр.
	3

	195.
	Краситель органический активный ярко-красный 6С
	 
	 
	0,1
	орг. окр.
	3

	196.
	Краситель органический бирюзовый К
	 
	 
	0,08
	орг. окр.
	3

	197.
	Краситель органический гелантрен 
зеленый-П
	 
	 
	2,5
	орг. окр.
	4

	198.
	Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный
	 
	 
	0,9
	орг. окр.
	4

	199.
	Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст
	 
	 
	0,04
	с.- т.
	3

	200.
	Краситель органический капрозоль синий
	 
	С46Н48N4О6S2
	0,25
	орг. окр.
	4

	201.
	Краситель органический кислотный 
голубой О
	 
	 
	0,1
	орг. окр.
	3

	202.
	Краситель органический кислотный зеленый
	 
	 
	0,06
	орг. окр.
	3

	203.
	Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил
	 
	 
	0,1
	орг. окр.
	3

	204.
	Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный

	 
	 
	0,1
	орг. окр.
	3

	205.
	Краситель органический кислотный ярко-голубой З
	 
	 
	0,1
	орг. окр.
	3

	206.
	Краситель органический кислотный ярко-голубой З для производства чернил
	 
	 
	0,1
	орг. окр.
	3

	207.
	Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж
	12217-29-7
	C34H32NNa2O10S2
	0,03
	орг. окр.
	4

	208.
	Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ
	 
	 
	0,05
	орг. окр.
	4

	209.
	Краситель органический марвелан SF
	 
	 
	2
	орг. зап.
	4

	210.
	Краситель органический основной синий К
	 
	 
	0,3
	орг. окр.
	2

	211.
	Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат)
	 
	 
	0,05
	орг. окр.
	2

	212.
	Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака
	 
	 
	0,04
	орг. окр.
	2

	213.
	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный
	 
	 
	0,04
	орг. окр.
	3

	214.
	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К
	 
	 
	0,05
	орг. окр.
	3

	215.
	Краситель органический сернистый
	 
	 
	0,01
	орг. окр.
	4

	216.
	Краситель органический скотчгардFAC-108
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	217.
	Краситель органический цианал голубой 43
	 
	 
	0,14
	орг. окр.
	3

	218.
	Краситель органический ярко-голубой 53Ш
	 
	 
	0,05
	орг. окр.
	3

	219.
	Крахмал
	9005-25-8
	(С6Н10О5)n
	0,3
	общ.
	4

	220.
	Лактоза (смесь изомеров)
	 
	 
	0,05
	общ.
	4

	221.
	Лактон трифенилметанового синего
	 
	 
	0,6
	с.- т.
	2

	222.
	Лапроксид-303
	 
	 
	0,3
	орг. пена
	4

	223.
	Лапрол-10002-2-80
	 
	 
	0,1
	орг. пена
	4

	224.
	Латекс ВИБ-2
	 
	 
	17
	с.- т.
	2

	225.
	Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты
	 
	 
	0,5
	орг. пена
	3

	226.
	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты
	 
	 
	0,5
	орг. пена
	3

	227.
	Ленол 10
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	228.
	Ленол 32
	 
	 
	0,03
	орг. привк.
	4

	229.
	Леомин КР
	 
	 
	0,2
	общ.
	4

	230.
	Лецитин
	8002-43-5
	 
	22
	общ.
	4

	231.
	Л3Ж-2М
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	232.
	Лигнин лечебный
	 
	 
	0,1
	орг. мутн.
	4

	233.
	Магний гидросиликат
	14807-96-6
	 
	0,25
	орг. мутн.
	4

	234.
	Масло касторовое сульфированное
	36634-48-7
	 
	0,2
	с.- т.
	2

	235.
	Меркаптоацетальдегид
	4124-63-4
	C2H4OS
	0,15
	орг. зап.
	3

	236.
	3-Меркаптопропионовая кислота
	107-96-0
	C3H6О2S
	0,01
	орг. зап.
	3

	237.
	Метан
	74-82-8
	СН4
	2
	с.- т.
	2

	238.
	Метаупон
	 
	 
	0,1
	орг. пена
	4

	239.
	Метилбензолсульфонат
	 
	C7H8О3S
	7
	общ.
	2

	240.
	Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид
	 
	 
	0,01
	орг. зап.
	3

	241.
	2-Метил-1,3-диоксолан
	497-26-7
	С4Н8О2
	1
	орг. зап.
	3

	242.
	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он
	108-32-7
	С4Н6О3
	0,4
	общ.
	4

	243.
	3,3'-Метиленбис(6-гидроксибензоат диаммония)
	 
	C15H20N2О6
	1
	общ.
	4

	244.
	N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропанамид
	42514-10-3
	C11H18N2О6S2
	1
	общ.
	3

	245.
	2-Метиленбутандионовая кислота
	97-65-4
	С5Н6О4
	0,6
	общ.
	3

	246.
	10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль
	144696-36-6
	С15Н10NО3Nа
	0,0004
	с.- т.
	1

	247.
	4-Метилкарбамино-бензолсульфохлорид
	 
	C8H8ClNО3S
	1
	с.- т.
	2

	248.
	Метил(2-метил-пропил)карбинол
	 
	C5H11O
	0,15
	с.- т.
	2

	249.
	6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид
	 
	C8H11NO СlН
	0,002
	с.- т.
	2

	250.
	Метил-3-оксобутаноат
	105-45-3
	С5Н8О3
	0,5
	с.- т.
	2

	251.
	4-Метилпентан-2-он
	108-10-1
	С6Н12О
	0,2
	с.- т.
	2

	252.
	4-Метилпент-3-ен-2-он
	141-79-7
	С6Н10О
	0,06
	с.- т.
	2

	253.
	1-Метилпиперазин
	109-01-3
	C5H12N2
	0,02
	орг. зап.
	3

	254.
	7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид
	98079-52-8
	Cl9H19F2N3О3 СlН
	0,005
	с.- т.
	1

	255.
	2-Метилпропанонитрил
	78-82-0
	C4H7N
	0,4
	с.- т.
	2

	256.
	N-Метилпроп-1-енил-гексаметилентетра-минхлорид
	 
	 
	0,02
	общ.
	3

	257.
	Метилтриалкиламинийсульфат
	 
	 
	0,01
	с.- т.
	2

	258.
	Метилтрис(гидроксиэтил) аминийметилсульфат
	 
	C7H18NО3 CH4O4S
	2
	общ.
	2

	259.
	1-Метил-1-фенил-метанол
	617-94-7
	C9H12О
	0,03
	орг. зап.
	4

	260.
	Метилформиат
	107-31-3
	C2H4О2
	0,04
	с.- т.
	1

	261.
	N-(2-Метил-3-хлор-проп-2-ен)гексамети-лентетрамин хлорид
	 
	C10H20Cl2N4
	0,02
	общ.
	3

	262.
	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид
	3506-09-0
	C16H2lNО2 ClH
	0,01
	с.- т.
	2

	263.
	2-(1-Метилэтокси)пропан
	108-20-3
	С6Н14О
	0,03
	орг. зап.
	4

	264.
	4-Метоксибензальдегид
	123-11-5
	C8H8О2
	0,001
	орг. зап.
	3

	265.
	2-Метоксиэтанол
	109-86-4
	C3H8О2
	0,6
	с.- т.
	3

	266.
	Моно-и диацетаты этиленгликоля
	 
	 
	1
	с.- т.
	2

	267.
	Морозол
	 
	 
	0,003
	орг. привк.
	3

	268.
	Мяты перечной ароматизатор
	 
	 
	0,08
	орг. зап.
	4

	269.
	Натрий бромат
	7789-38-0
	BrNaО3
	0,025(к
	с.- т.
	1

	270.
	Натрий гидрокарбонат
	144-55-8
	CHNaО3
	10
	общ.
	4

	271.
	Натрий дигидрофосфат
	7558-80-7
	H2NaО4P
	3,5
	общ.
	3

	272.
	Нефтяные сульфоксиды
	 
	 
	0,1
	общ.
	3

	273.
	Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	274.
	N-Нитрозо-N-метилкарбамид
	648-93-5
	C5H5N3О2
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	275.
	(5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат
	92-55-7
	C9H9NО7
	2
	с.- т.
	2

	276.
	Оксиалкилированный этилендиамин
	 
	 
	0,02
	орг. зап.
	3

	277.
	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан)
	111-44-4
	C4H8C12О
	0,03
	с.- т.
	2

	278.
	2,2'-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат)
	109-16-0
	C14H22О6
	0,004
	орг. зап.
	4

	279.
	1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен]
	764-99-8
	C8H14О3
	1
	орг. зап.
	3

	280.
	Оксиэтилидендифосфонат калия
	 
	C2H5K3О7P2
	0,3
	общ.
	4

	281.
	Оксиэтилидендифосфонат триаммония
	 
	C2H17N3О7P2
	0,5
	общ.
	3

	282.
	Оксиэтилцеллюлоза
	 
	 
	0,2
	общ.
	4

	283.
	22-Оксовинкалейкобластина сульфат
	2068-78-2
	C46H56N4О10 H2О4S
	Отсутст-вие
	с.- т.
	1

	284.
	α-(1-Оксооктадеценил-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)

	9004-99-3
	С18Н36О3(С2Н4О)n
	0,025
	орг. пена
	4

	285.
	6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[bk]-[1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен
	14187-32-7
	C20H24О4
	2
	общ.
	4

	286.
	Октадеканоат кальция
	1592-23-0
	С36Н70СаО4
	0,25
	орг. мутн.
	4

	287.
	Октадеканоат магния
	557-04-0
	C36H70MgО2
	0,25
	орг. мутн.
	4

	288.
	Октадеканоат натрия
	822-16-2
	C18H35NaО2
	0,16
	общ.
	3

	289.
	Октадекановая кислота
	57-11-4
	C18H36О2
	0,25
	орг. мутн.
	4

	290.
	Олигоэтиленоксид-сульфонат натрия
	 
	 
	0,3
	орг. пена
	4

	291.
	Олигоэфирмоноэпоксид
	 
	 
	0,3
	орг. пена
	4

	292.
	Пен-1-ол
	 
	 
	0,1
	общ.
	4

	293.
	Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат
	 
	C9F15О5S
	0,001
	с.- т.
	1

	294.
	Пиридин-3-карбоксамид
	98-92-0
	С6H6N2О
	0,06
	с.- т.
	2

	295.
	Пиридин-4-карбоновая кислота
	55-22-1
	C6H5NО2
	0,02
	с.- т.
	2

	296.
	Пиридин-4-карбоксигидразид

	54-85-3
	C6H7N3О
	0,004
	с.- т.
	2

	297.
	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат
	 
	C6H7FeN3О5S 2H2О
	0,004
	с.- т.
	2

	298.
	Полиаминохлорэтилоксиран
	 
	 
	50
	орг. привк.
	4

	299.
	Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонил-пиперидинийхлорид)
	 
	[C8H16NО2SCl]n
	10
	орг. пена
	4

	300.
	Полимер карбамида с формальдегидом

	9011-05-6
	[[CH4N2О]m[CH2О]n]x
	1,5
	орг. привк.
	4

	301.
	Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия
	 
	[[C4H5NaО2S]m[C4H5NO]n]x
	3
	общ.
	4

	302.
	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты

	 
	 
	4
	с.- т.
	4

	303.
	Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида
	26353-67-3
	[(C10H8O3S]m [CH2О)]n]x
	0,5
	орг. пена
	4

	304.
	Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия
	54193-36-1
	[C4H5NaО2]n
	3
	общ.
	4

	305.
	Полипропан-1,2,3-триол
	25618-55-7
	(С3Н8О3)n
	0,06
	орг. пена
	4

	306.
	Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия
	 
	[C7H14N2Na2О6P2]n
	2,5
	общ.
	3

	307.
	Полихлоркамфен
	8001-35-2
	(C10H10Cl8)x
	0,005
	с.- т.
	2

	308.
	Полиэтандиилол
	9002-89-5
	(C2H4О)x
	0,5
	орг. пена
	4

	309.
	Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин)
	 
	[C9H11N]n
	1
	общ.
	3

	310.
	Поли-1-этенилпирролидин-2-он
	9003-39-8
	(C6H9NO)n
	1
	общ.
	4

	311.
	Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия
	 
	[C3H7NNaО3P]n
	2
	общ.
	4

	312.
	Полиэфир(продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты)
	 
	 
	2
	с.- т.
	2

	313.
	Праестол 2530 TR
	 
	 
	0,3
	общ.
	4

	314.
	Препарат СК
	 
	 
	0,03
	орг. зап.
	4

	315.
	N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид
	 
	 
	0,02
	общ.
	3

	316.
	N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенил-аламинокарбонилметил)морфолиний бромид
	 
	C18H27N2О2Br
	0,1
	с.- т.
	3

	317.
	3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]-карбамид
	94-20-2
	C10H13ClN2O3S
	0,001
	с.- т.
	1

	318.
	Растворитель АКР
	 
	 
	0,1
	общ.
	3

	319.
	Растворитель ВЭФ
	 
	 
	0,1
	общ.
	3

	320.
	Резотропин
	 
	 
	1
	орг. привк.
	4

	321.
	РСБ-500 композиция
	 
	 
	0,3
	общ.
	4

	322.
	Самарий трихлорид
	10361-82-7
	SmCl3
	0,024
	с.- т.
	2

	323.
	Синтегол ФАУ-7
	 
	 
	0,04
	орг. пена
	4

	324.
	Словатон ЦР
	 
	 
	0,25
	орг. пена
	4

	325.
	Смесь Алкилсульфонат
	 
	 
	0,4
	с.- т.
	2

	326.
	Смесь гидросульфобетаина - 20-25 % и четвертичных аммониевых соединений - 23-30 %

	 
	 
	0,2
	общ.
	3

	327.
	Смесь ДХТИ-цинк 136(полиглицерин - 34 %, полиэтиленгликоль - 115-53 %, сульфирол – 13 %)

	 
	 
	0,1
	общ.
	4

	328.
	Смесь Инпар-1(сульфоксиды ТУ 3640234-83 – 10 %, неионогенное ПАВ ОП-10 - 10 % (ГОСТ 8433-81), нефрас 120/200 ТУ 38101809-80 - 80 %)

	 
	 
	0,04
	орг. привк.
	3

	329.
	Смесь ИСБ-М-1 (смесь нитрилотриметил-фосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды)
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	330.
	Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитно-дрожжевой бражки - 45 %, кубовые отходы регенерации этиленгликоля - 10 %, формалин - 5 %, серная кислота - 3 %, гидрат окиси натрия - 3 %)
	 
	 
	5
	общ.
	4

	331.
	Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэти-ленгликольметакрилат ТГМ-3, N-нитрозодифениламин)
	 
	 
	1
	общ.
	4

	332.
	Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 – 40 %, дипроксамин 157 - 0,4 %, бензоат натрия - 12,1 %)
	 
	 
	0,1
	орг.
	4

	333.
	Смесь МФ-80 (рабочая жидкость, жидкость действующих устройств) (лапрол 2502-2-СМ – 80 %, примеси - 2,4 %, вода – 17 %)

	 
	 
	0,4
	орг. пена
	3

	334.
	Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгли-колиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1:10)
	 
	 
	0,4
	орг. пена
	3

	335.
	Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины - 23-25 %)
	 
	 
	1
	общ.
	4

	336.
	Смесь Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тeтpaуксусной кислот в соотношении 7:1)
	 
	 
	0,04
	орг. окр.
	4

	337.
	Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид)
	 
	 
	1
	общ.
	4

	338.
	Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены)
	 
	 
	0,04
	орг. привк.
	3

	339.
	Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмония – 60 % и растворители - керосин и изопропиловый спирт 1:1 – 40 %)

	 
	 
	0,1
	орг. зап.
	3

	340.
	Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции С12-18 – 5 %, неанол АФ9-12 – 25 %, олеин – 20 % в изопропиловом спирте -50 %)
	 
	 
	0,5
	общ.
	3

	341.
	Смесь СНПХ-7212 «М» (оксиэтилированный оксипропили-рованный алкилфенол с алкильным радикалом С9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата)
	 
	 
	0,09
	орг.
	3

	342.
	СНПХ-7215 «М» (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата)
	 
	 
	0,08
	орг.
	3

	343.
	СНПХ-7212 (оксиалкилированные блок-сополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом)
	 
	 
	0,1
	орг.
	3

	344.
	СНПХ-7215(оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе нефрас АР 120/200)
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	3

	345.
	СНПХ-7214 (Превоцел GE 10/16, азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200)
	 
	 
	0,05
	орг.
	3

	346.
	Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260)
	 
	 
	2
	орг. пена
	4

	347.
	Смесь Тканол (техническое моющее средство) (синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот С10-16, олеиновая кислота)
	 
	 
	0,01
	орг. пена
	4

	348.
	Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифинилов и сульфированного трихлорбензола
	 
	 
	0,005
	с.- т.
	2

	349.
	ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот С16-20 и натриевые соли жирных кислот С16-20)
	 
	 
	0,15
	орг. зап.
	4

	350.
	Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического – 49 %, диацетонового спирта – 36 % и диметилфталата – 15 %)
	 
	 
	0,2
	орг. зап.
	4

	351.
	Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа – 32 %, хлорид натрия – 9 %, формальдегид - 0,1 %, метанол – 1 %, вода - 57,9 %)
	 
	 
	2
	орг. привк.
	4

	352.
	Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота – 30 % водный раствор, примеси - 3,5 %)
	 
	 
	5
	общ.
	3

	353.
	Смесь SEK-100
	 
	 
	0,3
	общ.
	4

	354.
	Смесь FLC-4
	 
	 
	1
	общ.
	3

	355.
	Софтанол-70
	 
	 
	0,3
	орг. пена
	4

	356.
	4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин
	1220-83-3
	C11H12N4О3S
	0,2
	с.- т.
	2

	357.
	7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид
	58-93-5
	C7H8ClN3О4S2
	0,03
	с.- т.
	2

	358.
	Сульфированные жирные технические кислоты
	 
	 
	1
	общ.
	3

	359.
	Сульфоксиды нефтяные
	 
	 
	0,1
	общ.
	4

	360.
	ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид – 50 %, диспергатор – 7 %, изопропанол – 43 %)
	 
	 
	0,09
	с.- т.
	2

	361.
	Талка-паста
	 
	 
	0,6
	орг. пена
	4

	362.
	Таллактам С
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	363.
	Таллактам-6
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	364.
	1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан
	41378-98-7
	C12H20N4O4
	3,5
	орг. привк.
	4

	365.
	Тетрадекан-1-ол гидросульфат натрия
	1191-50-0
	C14H29NaО4S
	0,06
	с.- т.
	2

	366.
	N,N,N',N'-Teтpaметилэтан-1,2-диамин
	110-18-9
	С6H16N2
	0,5
	общ.
	3

	367.
	Тетрахлорэтен
	127-18-4
	С2Сl4
	0,02
	с.- т.
	2

	368.
	2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбонил] бензойная кислота
	85-73-4
	C10H9NO6S2
	12
	с.- т.
	3

	369.
	Тиогидроксибензол
	108-98-5
	C6H6S
	0,002
	орг. зап.
	3

	370.
	Толуин-7
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	4

	371.
	Толуин-8
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	4

	372.
	Толуин-9
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	4

	373.
	Толуин-10
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	4

	374.
	Толуин-ПА
	 
	 
	0,05
	орг. зал.
	4

	375.
	Толуин-ПБ
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	4

	376.
	«Тощий» адсорбент
	 
	 
	0,04
	орг. зап.
	3

	377.
	1,3,5-Триазин-2,4,6-триамин,N,N,N1-трикис (метиленоксиэтанол( смесь с 1,3,5-триазин - 2,4,6-триамин,N,N,N1,N1 -тетракис (метиленоксиэтанол)
	 
	 
	0,02
	орг. зап.
	4

	378.
	1,3,7-Триметилксантин
	58-08-2
	C8H10N4O2
	0,1
	с.- т.
	3

	379.
	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он
	78-59-1
	C9H14O
	0,03
	с.- т.
	2

	380.
	Триоктиламин
	1116-76-3
	C24H51N
	0,3
	общ.
	4

	381.
	Триоктиларсин оксид
	 
	C24H51AsO
	0,05
	общ.
	2

	382.
	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')железа
	14024-18-1
	C15H21FeО6
	2
	с.- т.
	2

	383.
	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')кобальта
	21679-46-9
	C15H21CoО6
	2
	с.- т.
	2

	384.
	Трис(пентан-2,4-диоат-О,О')хрома
	21679-31-2
	С15Н21СrО6
	2
	с.- т.
	2

	385.
	Трихлорацетонитрил
	545-06-2
	C2Cl3N
	0,001
	с.- т.
	1

	386.
	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол
	6001-64-5
	C4H7Cl3
	0,07
	с.- т.
	2

	387.
	N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин
	 
	C9H14N4Cl3
	0,02
	общ.
	3

	388.
	2-(2,4,5-Трихлорфенокси) пропионовая кислота
	93-72-1
	С9Н7Сl3О3
	0,01
	с.- т.
	2

	389.
	1,1,1-Трихлорэтан
	71-55-6
	С2Н3Сl3
	0,2
	с.- т.
	2

	390.
	1,1,2-Трихлорэтан
	79-00-5
	С2Н3Сl3
	0,005
	с.- т.
	2

	391.
	Трихлорэтановая кислота
	76-03-9
	С2НСl3О2
	0,1
	с.- т.
	2

	392.
	Трихлорэтен
	79-01-6
	С2НСl3
	0,06
	с.- т.
	2

	393.
	Трицикло[3.3.1.1]3,7декан
	281-23-2
	С10Н16
	0,125
	общ.
	3

	394.
	Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты
	 
	 
	0,05
	орг. пена
	3

	395.
	1,1,1-Триэтоксиэтан
	78-39-7
	С8Н18О3
	0,2
	орг. зап.
	2

	396.
	Увитекс-ЕБФ
	 
	 
	0,1
	общ.
	4

	397.
	1,10-Фенантролин
	5144-89-8
	C12H8N2
	0,3
	с.- т.
	2

	398.
	3-Феноксибензилхлорид
	53874-66-1
	C13H11ClО
	0,03
	орг. зап.
	3

	399.
	3-Феноксибензил-3-этиламинийхлорид
	 
	 
	0,04
	орг. зап.
	3

	400.
	3-Феноксифенилметанол
	13826-35-2
	C13H12О2
	1
	с.- т.
	3

	401.
	Флотореагент Лилафлот OS-730 М
	 
	 
	0,4
	общ.
	4

	402.
	Флотореагент МИГ-4Э
	 
	 
	0,002
	орг. зап.
	4

	403.
	Флотореагент МКОП
	 
	 
	0,02
	орг. зап.
	3

	404.
	Флотореагент ОИБ ИБС
	 
	 
	1
	орг. пена
	4

	405.
	Флотореагент ОППГ-3
	 
	 
	2
	орг. зап.
	4

	406.
	Флотореагент ЭФК-1
	 
	 
	0,8
	орг. зап.
	3

	407.
	Флюс канифольный активированный
	 
	 
	0,8
	с.- т.
	3

	408.
	Фосфористая кислота
	 
	Н3О3Р
	1
	общ.
	3

	409.
	Фурил-2-метанол
	98-00-0
	C5H6O2
	0,6
	с.- т.
	2

	410.
	Хлорацетофенон
	 
	С8Н7СlO
	0,005
	с.- т.
	2

	411.
	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота
	85-56-3
	C14H9СlO3
	0,1
	с.- т.
	3

	412.
	2-Хлорбензолсульфамид
	 
	C6H6ClNО2S
	0,2
	орг. зап.
	3

	413.
	2-Хлорбензолсульфохлорид
	2905-23-9
	C6Н4Cl2О2S
	0,01
	орг. зап.
	4

	414.
	Хлорбутенол
	81119-78-0
	С4Н7СlO
	0,5
	общ.
	4

	415.
	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он
	36402-31-0
	С6Н11СlO
	0,02
	орг. зап.
	4

	416.
	Хлорметил-2-аминоацетат
	 
	C3H6ClNО2
	0,6
	с.- т.
	2

	417.
	1-Хлороктадекан
	3386-33-2
	С18Н37Сl
	0,01
	орг. зап
	4

	418.
	6-Хлорпиримидин-4-амин
	5305-59-9
	C4H4ClN3
	3
	орг. окр.
	3

	419.
	1-Хлорпропан-2-он
	78-95-5
	C3H5ClO
	0,5
	с.- т.
	2

	420.
	N-Хлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид
	 
	С9Н15СlН4
	0,02
	общ.
	3

	421.
	Хостопаль СФ
	 
	 
	0,2
	орг. пена
	4

	422.
	Хохсталюкс ЕРУ
	 
	 
	0,1
	общ.
	4

	423.
	Хромлигносульфонат окисленно-замещенный
	 
	 
	0,5
	общ.
	4

	424.
	Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза
	 
	 
	0,2
	общ.
	4

	425.
	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир

	9004-65-3
	{С6Н7О2(ОН)3-х-у-(ОСН3)x(ОС3Н6ОН)y}n
	0,1
	общ.
	3

	426.
	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир
	9004-64-2
	{С6Н7О2(ОН)3-х-[ОСН2СН(ОН)СН3]x}n
	0,04
	общ.
	3

	427.
	2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид
	57966-95-7
	C7H10N4O3
	0,06
	с.- т.
	2

	428.
	α-Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат
	68359-37-5
	C22H18Cl2FNО3
	0,001
	орг.
	3

	429.
	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид
	95-33-0
	C13H16N2S2
	0,3
	общ.
	4

	430.
	Цирразол ALN-P
	 
	 
	1,5
	орг. пена
	4

	431.
	Эйкозагидродибензо [b.k][1,4,7,10,13,16] гексаоксациклооктадецен
	16069-36-6
	С20Н36О6
	1
	с.- т.
	2

	432.
	Экстралин
	 
	 
	0,4
	с.- т.
	2

	433.
	Эмульсол нефтехимический
	 
	 
	0,04
	орг. зап.
	4

	434.
	Этан-1,2-диол диацетат
	111-55-7
	С6Н10О4
	1
	с.- т.
	2

	435.
	2-(Этенилокси)этанол
	764-48-7
	С4Н8О2
	1
	орг. зап.
	3

	436.
	2-[2-(Этенил-окси)этокси]этанол
	929-37-3
	С6Н12О3
	1
	орг. зап.
	3

	437.
	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат гидрохлорид
	131707-23-8
	C22H25BrNО3S ClH
	0,04
	с.- т.
	3

	438.
	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат
	15574-49-9
	Cl3H15NО3
	0,004
	с.- т.
	2

	439.
	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат
	59609-49-3
	C10H14Cl2О2
	0,5
	орг. зап.
	4

	440.
	Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат
	870-85-9
	 
	0,01
	общ.
	4

	441.
	Этилпиридин-4-карбонат
	1570-45-2
	C8H9NО2
	0,02
	с.- т.
	2

	442.
	Этоксилин
	 
	 
	0,05
	орг. зап.
	4

	443.
	Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции С10-16
	 
	 
	1
	общ.
	4


Примечание.

1. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

2. В графе 4 приведены формулы веществ.

3. Величины гигиенических нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) (графа 5).

4. Если вместо величины ОДУ указано «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. Значком «К» отмечены вещества, являющиеся канцерогенами.

5. Указан лимитирующий показатель вредности (графа 6), по которому установлены гигиенические нормативы:

с.- т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).

6. Вещества разделены на четыре класса опасности (графа 7):

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс – высокоопасные;

3 класс – опасные;

4 класс - умеренно опасные.
7. Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ, их  порядковые  номера в  таблице приведены в приложении (справочном) к настоящим гигиеническим нормативам.
_____________________________________________________________________________________________

Приложение

(справочное)

к Гигиеническим нормативам «Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

Указатель

основных синонимов, технических, торговых и фирменных 

названий веществ, их  порядковые  номера в  таблице

	Название вещества
	Порядковый номер

	Адамантан
	393

	Азидотимидин  
	2

	Алкамон МК
	50

	Алкилдиметилаллиламмоний хлорид
	5

	Алкилдиметилбензиламмоний хлорид
	4

	Алледрил
	132

	Аллерган
	132

	N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид
	315

	Альбуцид-натрий
	16

	Амбен
	18

	5-Амино-1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир
	129

	2-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразин
	21

	6-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин
	22

	п-Аминобензолсульфацетамид-натрий
	16

	5-Аминоизофталевой кислоты диметиловый эфир
	129

	4-Аминокутен
	20

	Аминоиминометансульфиновая кислота
	144

	2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин
	11

	гамма-Амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид
	27

	2-Амино-3-хлорантрахинон
	28

	4-Амино-6-хлорпиримидин
	418

	2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты
	29

	2-Аминоэтилсерная кислота
	29

	п-Аминометилбензойная кислота  
	18

	3-Аминофенол
	14

	м-Аминофенол
	14

	Анаприлин
	262

	Ангинин
	59

	Анисовый альдегид
	264

	Антидеприн
	115

	Араноза
	30

	Арбидол
	437

	Аспирин
	38

	AT черный
	215

	Атенолол
	86

	N-Ацетил-альфа-глутаминовая кислота
	34

	Ацетилсалициловая кислота
	38

	Ацетоксииндол
	39

	6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-хроман
	124

	Ацетопропилацетат
	37

	Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир 
	250

	N-Ацилпроизводное 6-аминогексановой кислоты
	33

	Беназол П
	51

	Бензиламин-4-карбоновая кислота
	18

	п-Бензоиламиносалицилат кальция
	47

	Бензойной кислоты натриевая соль
	45

	1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир  
	112

	Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир
	239

	Бензофенон-2-карбоновая кислота
	48

	Бепаск
	47

	Берлинская лазурь
	76

	1,4-Бис(4-бутил-2-сульфоанилина)-5,8-дигидроксиантрахинона

динатриевая соль
	207

	Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]метан
	111

	1,2-Бис(диметиламино)этан
	366

	Бис(бета,бета-хлорэтиловый) эфир винилфосфоновой кислоты
	66

	Блеомицетин
	13

	Бромадамантан
	71

	Бромкамфора
	70

	Бромтолуидин
	12

	Бутамид
	72

	2-Бутеновой кислоты 3-(метиламино)этиловый эфир
	440

	1-Бутилбигуанидина гидрохлорид
	73

	N-н-Бутил-N-(п-метилбензолсульфонил)мочевина
	72

	ВАФ-2
	138

	Велторос
	125

	2-Винилоксиэтанол
	435

	2-[2-(Винилокси)этокси]этанол
	436

	Винифос
	66

	Винкристин сульфат
	283

	Витамин E ацетат
	124

	Водоамин 115
	298

	Вотамол
	303

	Вудазидин
	2

	Вулкацит C
	429

	Гексаметиленимин  
	74

	Гексаметилентетрамин сульфосалициловокислый
	93

	Гександиовой кислоты дигексиловый эфир
	113

	2,5,8,15,18,21-Гексаоксатрицикло[20,4,0,0,9,14]-гексакозан  
	431

	Гептил
	131

	Гидроксианилин
	14

	2-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль
	81

	5-Гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол3-карбоновой кислоты этиловый эфир
	438

	4-(2-Гидрокси-3-изопропиламинопропокси)фенилацетатамид
	86

	гамма-Гидроксимасляной кислоты натриевая соль
	82

	2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензтриазол  
	51

	2-Гидроксиметилфуран   
	409

	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат  
	89

	Гидрохлортиазид
	357

	Гипс
	175

	Глибутид
	73

	Гликазин
	377

	Гликольдиацетат
	434

	Глутаминовой кислоты натриевая соль моногидрат
	98

	Гомоамин
	143

	Гомовератриламин
	143

	Грамурин     
	123

	ДАФ 810                                                                                                           
	100

	Двууглекислая сода
	270

	Децилат
	365

	Диазоаминобензол
	150

	Диалкиладипинат-810
	102

	Диалкилфталат
	100

	Диаллилфталат
	147

	Диафен
	155

	Диацетат этиленгликоля
	434

	Диацетоновый спирт
	85

	2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадека-2,11-диен
	285

	Дибензо-18-краун-6
	285

	Дивиниловый эфир диэтиленгликоля
	279

	Дигексиладипинат
	113

	Дигексилфталат
	112

	2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт    
	163



	Дигидроортофосфат натрия
	271

	Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с мочевиной (1:n)
	125

	Димедрол
	132

	Димекарбин
	438

	Диметакрилат триэтиленгликоля  
	278

	Диметил-5-аминоизофталат
	129

	N-(3-Диметиламинопропил)иминодибензила гидрохлорид
	115

	альфа,альфа-Диметилбензолметанол
	259

	2,3-Диметил-N,N'-бис(триметил)-4-ксилилен-диаминийхлорид
	64

	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир
	439

	1,3-Диметилксантин
	133

	3,7-Диметилксантин  
	116

	2,5-Диметилфенол
	83

	2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон
	141

	2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин
	143

	Диморфолинсульфид  
	148

	Диоксацин   
	123

	N,N-Дитиодиморфолин
	148

	Дифенгидрамин
	132

	Дифенилметанон-2-карбоновая кислота
	48

	5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитрет.амилфенокси)ацетил-

аминобензоилуксусной кислоты
	159

	бета,бета-Дихлордиэтиловый эфир
	277

	Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбалкоксиметил)аммоний
	54

	Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбдецоксиметил)аммоний
	60

	Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль
	158

	3,5-Дихлорсульфаниламид  
	17

	Дихлоруксусная кислота
	162

	Дихлорфеноксиуксусная кислота
	160

	2,3,11,12-Дициклогексан-1,4,7,10,13,16-гексациклооктадекан
	431

	Дициклогексил-18-краун-6
	431

	альфа-Диэтиламино-2,6-диметилацетанилида гидрохлорид
	164

	Диэтилентриаминпентауксусная кислота
	55

	Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс
	56

	Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс
	57

	Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс
	58

	Диэтилфталат
	165

	Доксиум
	117

	Доксорубицин
	225

	ДТПА
	55

	ДХТИ-цинк 136
	327

	ДШ-29
	244

	Железа ацетилацетонат
	382

	Железа ферроцианид
	76

	ЗГ-2
	135

	(ЗГ-4М)4
	84

	ЗП-10М
	126

	ЗП-7
	127

	Изадрин-1
	87

	Изобутиронитрил
	255

	Изомасляной кислоты нитрил
	255

	Изониазид
	296

	Изоникотиновая кислота
	295

	Изоникотиновой кислоты гидразид
	296

	Изоникотиновой кислоты этиловый эфир
	441

	Изоникотиноилгидразиматожелезо(II)сульфат дигидрат
	297

	Изопрел  
	87

	1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид
	262

	N-Изопропиланилин
	20

	Изопропилнорадреналина гидрохлорид  
	87

	Изопропиловый эфир
	263

	2-Изопропоксипропан
	263

	Изопротеренол
	87

	Изофорон
	379

	ИК Б6-2
	345

	Имизин
	115

	Имипрамин
	115

	Иммедиаль черный
	215

	Индигокармин
	121

	Инпар-1
	328

	ИСБ-М-I
	329

	Итаконовая кислота
	245

	Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат
	117

	Кальция добезилат
	117

	Кальция карбоксиметилцеллюлоза
	177

	Кальция стеарат
	286

	Камедон
	246

	Карбамазепин
	107

	5-Карбамоил-5H-дибенз[b,f]-азепин
	107

	Карбидная смола
	300

	2-[п-(орто-Карбоксибензамидо)бензолсульфамидо]-тиазол
	368

	Касофт
	95

	Катамин АБ фракции C12-14
	4

	Катамин ХА  
	5

	Кватернид   
	316

	Кватернидин
	316

	Кетон Михлера
	61

	Кобальта ацетилацетонат  
	383

	Компламин
	114

	Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной дигидрат
	105

	Кофеин
	378

	Ксавин
	114

	Ксантинола никотинат
	114

	2,5-Ксиленол
	83

	КССБ - сухой реагент  
	42

	КССБ-ПЭ
	330

	Кумиден
	20

	Лакрис-95
	302

	Лапроксид 512-2-100  
	291

	Лапрол СН-502-2-100
	290

	Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ
	225

	Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ
	226

	ЛВ-8490
	299

	Лигнокаин
	164

	Лидокаин
	164

	Ликофот-Т22
	331

	Лимеда
	332

	Лимонная кислота  
	92

	Лимонной кислоты натриевая соль
	91

	Линдан  
	78

	Липомол
	61

	Ломефлоксацина гидрохлорид
	254

	ЛПЭ-1012
	152

	Магния стеарат  
	287

	Максаквин
	254

	Медь (II)-свинец (II) соль фталевокислая основная    
	49

	Мезитила оксид  
	252

	Мексидол
	89

	Мексидола основание
	88

	Мелипрамин
	115

	бета-Меркаптопропионовая кислота
	236

	N-Метилаллилгексаметилентетраминхлорид
	256

	N-Метил-бета-аминокротоновый эфир  
	440

	Метилацетоацетат  
	250

	Метилгуанилизомочевинацинкохлорид
	240

	N,N-Метиленбис(3-винилсульфанилпропионамид)
	244

	6,7-Метилендигидрокси-1-этил-4-оксо-1-(4-дигидрохинолин)-3- карбоновая кислота
	123

	Метилендисалициловой кислоты 5,5-диаммонийная соль
	243

	Метиленянтарная кислота
	245

	Метилизобутилкарбинол
	248

	Метилизобутилкетон
	251

	Метилметаноат
	260

	1-Метил-1-нитрозомочевина
	274

	N-Метилпиперазин     
	253

	3-Метил-5-[2-(3-трет.бутиламино-2-оксипропокси)-
	139

	феноксиметил]-1,2,4-оксидиазола гидрохлорид

Метилфенилкарбинол  
	259

	Метилхлороформ
	389

	Метилцеллозольв  
	265

	4-(1-Метилэтил)анилин
	20

	4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)]бис[2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол]
	61  

	п-Метоксибензальдегид  
	264

	5-{п-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]-фенилазо}салициловая  кислота
	90

	4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4-трет.-амилфенокси)-анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты
	84  

	Метоксихлор
	142

	Метолаза  
	425

	Метоцел  
	425

	Модификатор РУ
	320

	Моновиниловый эфир диэтиленгликоля
	434

	Моновиниловый эфир этиленгликоля
	435

	Монометиловый эфир этиленгликоля
	265

	Монооктиламин
	24

	Монохлорфенилксилилэтан  
	137

	Муравьиной кислоты метиловый эфир
	260

	МФ-80
	333

	Натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты
	178

	Натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе   нормальных парафинов с молекулярным весом от 190 до 260
	346

	Натрий бикарбонат  
	270

	Натрий двууглекислый    
	270

	1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-трион
	158

	Натрий оксибутират
	82

	Натрий салициловокислый  
	81

	Натрий стеариновокислый
	288

	Натрий тетрадецилсульфат  
	365

	Натрия кофеинбензоат
	46

	Натрия цитрат
	91

	Натрия-гамма-оксибутират
	82

	Натросол-250 HHR-P
	282

	Неовир
	246

	Нефрас АР 120/200
	344, 345

	Ниацинамид
	294

	Никотинамид
	294

	Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль дигидрат
	273

	5-Нитрофурфуролдиацетат
	275

	Новодрин
	87

	Нокцелер С
	429

	Оксандол КД-6
	3

	1,1'-Оксиди[этилендиокси]диэтен
	279

	Оксидол Б
	334

	Оксифос 150
	394

	Оксифос 23А  
	103

	Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль
	280

	Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль
	281

	Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль
	96

	Оксолиниевая кислота
	123

	Октадекановой кислоты кальциевая соль
	286

	Октадецилйодид   
	174

	Октадецилхлорид
	417

	1-Октанамин
	24

	Октиламин
	24

	N-Октил-1-октанамин
	145

	Ормидол
	86

	Ортофосфорной кислоты мононатриевая соль
	271

	Папаверин  
	140

	Пармидин
	59

	ПАФ-13
	311

	ПАФ-41
	306

	Пергидроазепин
	74

	Перметриновая кислота  
	133

	Перметриновой кислоты этиловый эфир  
	439

	Пиразидол  
	75

	(5-{[п-(2-Пиридилсульфамоил)фенил]азо}салициловая кислота
	90

	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид
	296

	Пирлиндол
	75

	Питьевая сода
	270

	ПН-37
	337

	Поли(5-винил-1,2-диметилпиридин)
	309

	Полиакриловые кислоты, водный раствор
	352

	Полиаминоэпихлоргидриновая смола
	298

	Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский  
	310

	Полиглицерин
	305

	Полиметакриловой кислоты натриевая соль
	304

	Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов фракций C8-10
	3  

	Полиэтиленгликоль
	80

	Полиэтиленгликоль моностеарат
	284

	Полиэтиленоксид, ПЭГ-115  
	80

	Превоцел СЕ 10/16
	345

	Пренорм
	86

	Пробукол
	61

	Продектин
	59

	Продукт конденсации нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида
	303

	Продукт С-789
	10

	Проксифеин
	130

	Проксодолол
	139

	2-Пропен-1,2-дикарбоновая кислота
	245

	Пропиленгликолькарбонат
	242

	N-Пропил-N'-(п-хлорбензолсульфонил)мочевина  
	317

	Родиффакс 16
	429

	Рубомицин  
	26

	Сайпан  
	353

	Салазопиридазин
	90

	Салициловой кислоты ацетат
	38

	Самарий (III) хлорид
	322

	Сегидрин
	79

	Сильвекс
	388

	СНПХ 1003 (марка Б)
	8

	СНПХ-7410
	276

	Соль Д-4
	64

	Сополимер метакрилата натрия с метакриламидом
	301

	Сополимер эфира метакриловой кислоты с эфиром

акриловой кислоты
	302

	Спирт поливиниловый
	308

	Стеарилйоид
	174

	Стеариновая кислота  
	289

	Стеариновой кислоты магниевая соль
	287

	Стеариновой кислоты натриевая соль  
	288

	Сульфадиметоксин
	15

	Сульфазан Р
	148

	Сульфален
	21

	Сульфамонометоксин
	356

	Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид
	15

	Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид
	21

	Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид
	22

	Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид  
	256

	Сульфапиридазин   
	22

	Сульфацил растворимый  
	16

	Сульфацил-натрий
	16

	Сульфенамид Ц/фурбак
	429

	Сульфонат СО
	220

	Сульфонол
	346

	Тамоксифен цитрат  
	149

	ТГМ-3
	278

	Триэтиленгликольдиметакрилат
	278

	Теналол
	86

	Тенормин
	86

	Теобромин    
	116

	Теоникол
	114

	Теофиллин
	133

	1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетразоцин
	364

	1,1,2,2-Тетрахлорэтилен  
	367

	Тетрафлурон  
	136

	Тиаминхлорид фармакопейный   
	19

	Тинувин П
	51

	Тиогидроакриловая кислота
	236

	Тиоиндол
	68

	Тиомочевины двуокись
	144

	Тиоуксусный альдегид  
	235

	Тиофенол
	369

	Тканол
	347

	альфа-Токоферол ацетат
	124

	Токсафен  
	307

	п-Толуидиновая соль 3,3-дисульфокислоты 

1,4-димезидиноантрахинона  
	200

	Томилон
	136

	4-(4-Третамилфенокси) анилид 1,2-гидроксинафтойной кислоты
	135

	Триамон
	258

	2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин  
	31

	1,3,7-Триметилксантин, аддукт с бензоатом натрия
	46

	1,1,3-Триметилциклогекс-3-ен-5-он
	379

	Трис(н-октил)амин
	380

	Трихлоруксусная кислота
	391

	N-Трихлораллилгексаметилентетрамин  
	387

	1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)этан
	142

	Трихлорэтилен
	392

	Трициклодекан  
	393

	Триэтилортоацетат
	395

	Тромбовар
	365

	Тубазид
	296

	Угольной кислоты кислая натриевая соль
	270

	Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир
	37

	Уророст
	93

	Уросал
	81

	Феназид
	297

	о-Фенантролин
	397

	Фенбутол
	61

	Фенибут
	27

	2-Фенилпропан-2-ол
	259

	Фенилхлорметилкетон
	410

	1-Фенил-2-хлорэтан-1-он
	410

	3-Феноксибензиловый спирт
	400

	3-Фенокси-1-(хлорметил)бензол
	398

	Ферроцин
	76

	Флокатон-200
	309

	Флотореагент OS-100  
	40

	Флотореагент AAK  
	33

	Флотореагент AACK  
	41

	Фосфатидилхолин
	230

	Фосфенокс H9-10
	63

	Фталазол  
	368

	Фталевой кислоты диалкиловый эфир (C8-10)
	100

	Фталевой кислоты диаллиловый эфир
	147

	Фталевой кислоты диэтиловый эфир  
	165

	Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)-сульфонил]анилид
	368

	2-Фуранметанол
	409

	Фур-2-илметанол
	409

	Фуриловый спирт
	409

	N-Хлораллилгексаметилентетрамин хлорид
	420

	Хлорангидрид бета-ацетилмеркаптопропионовой кислоты
	35

	Хлорацетилбензол
	410

	Хлорацетон
	419

	Хлорацетопирокатехин
	120

	о-Хлорбензолсульфамид
	412

	о-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид
	413

	4-Хлорбензофенон-2-карбоновая кислота
	411

	4-Хлорфенол
	94

	Хлорбутанол
	386

	Хлорбутанолгидрат
	386

	Хлоргексидин
	65

	Хлорметиловый эфир глицина
	416

	Хлорпинаколин
	415

	Хлорпромид  
	317

	Хлортон
	386

	п-Хлорфенол
	94

	Хлорэкс
	277

	ХОЭ 2992
	134

	Хрома ацетилацетонат  
	384

	Хромоксан  
	293

	Ц-90
	350

	Целлосайз ХЭК-10  
	424

	N-Циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид
	429

	Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль
	152

	Цимоксанил
	427

	Цинковый комплекс ИОМС-1
	351

	Цис-диаминдихлорплатина (II)
	104

	Цисплатин
	104

	Цифлутрин
	428

	Экохим СЦ-105
	77

	Экохим ФС-407
	138

	Эмоксипин
	249

	ЭН-4                                                                                                                 
	433

	Энрофлоксацин
	122

	Этамзилат
	163

	1,2-Этандиилбис(окси-2,1-этандиил)-2-метилпроп-2-еноат  
	278

	Этилен дибромид
	110

	1-Этоксикарбонил-2-метиламинопроп-1-ен
	440

	Этоний
	60

	Этоний-79
	54

	Эуспирон
	87

	Эфир диизопропиловый  
	263


