	                                  Приложение 16



Задание 
ОАО «Электрические станции», ОАО «НЭС Кыргызстана»,

распределительным электрокомпаниям и ОАО «Бишкектеплосеть» по подготовке ТЭЦ и ГЭС, 

электрических и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года

	№

п/п
	Наименование
оборудования
	Ед. изм.
	2020 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I 
квартал
	II
квартал
	III
квартал
	IY
квартал
	

	1.
	ОАО «Электрические станции»,  

ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО 

«Электрические станции»

	1.1.
	Энергетические котлы
	шт/т пара/ч
	3/560
	0
	0
	1/120
	2/440
	

	1.2.
	Турбогенераторы
	шт/МВт
	2/150
	0
	1/60
	1/90
	0
	

	1.3.
	Гидроагрегаты
	шт/МВт
	2/195
	0
	0
	2/195
	0
	

	1.4.
	Трансформаторы
	шт/МВт
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Средства на ремонт
	
	196,4
	0
	4,6
	68,1
	123,7
	

	2.
	ОАО «НЭС Кыргызстана»,  

ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО

«НЭС Кыргызстана»

	2.1.
	ЛЭП 110 кВ и выше
	км
	369,0
	154,0
	135,2
	79,8
	0
	

	2.2.
	Трансформаторы 110 кВ и выше
	шт/МВА
	2/63
	0
	1/31,5
	1/31,5
	0
	

	2.3.
	Средства на ремонт
	млн сом.
	6,251
	0,195
	3,132
	2,924
	0
	

	3.
	ОАО «Северэлектро», 

ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО 

«Северэлектро»

	3.1.
	ПС 35 кВ
	шт.
	39
	2
	17
	17
	3
	

	3.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт. 
	1301
	149
	516
	499
	137
	

	3.3.
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	1398,8
	157,1
	587,4
	505,8
	148,5
	

	3.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	205,2
	1,2
	85,0
	108,2
	10,8
	

	3.5.
	Средства на ремонт
	млн сом.
	110,088
	11,654
	44,799
	39,778
	13,856
	

	4.
	ОАО «Востокэлектро»,   

ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО 

«Востокэлектро»

	4.1.
	ПС- 35/6/10 кВ
	шт.
	19
	3
	4
	10
	2
	

	4.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт.
	465
	47
	177
	186
	55
	

	4.3.
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	890,0
	87,0
	340,5
	337,7
	124,8
	

	4.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	172,2
	0,0
	16,4
	113,3
	42,5
	

	4.5.
	Средства на ремонт
	млн сом.
	63,970
	7,356
	23,307
	24,477
	8,830
	

	5.
	ОАО «Ошэлектро», 

ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Ошэлектро»

	5.1
	ПС-35 кВ
	шт.
	14
	4
	4
	6
	0
	

	5.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт.
	1029
	103
	418
	419
	89
	

	5.3.
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	2333,0
	247,1
	981,1
	946,7
	158,2
	

	5.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	116,4
	59,8
	19,9
	36,7
	0,0
	

	5.5.
	Средства на ремонт
	млн сом.
	52,330
	15,260
	12,444
	12,661
	11,965
	

	6.
	ОАО «Жалалабатэлектро», ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО 

«Жалалабат-электро»

	6.1.
	ПС 35 кВ
	шт.
	59
	9
	21
	22
	7
	

	6.2.
	КТП 10 / 6 / 0,4 кВ
	шт.
	569
	67
	221
	205
	76
	

	6.3.
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	994,7
	109,0
	365,5
	413,4
	106,9
	

	6.4.
	ВЛ-35 кВ
	км
	36,9
	2,1
	15,6
	16,8
	2,4
	

	6.5.
	Средства на ремонт
	млн сом.
	67,603
	7,407
	24,410
	24,814
	10,972
	

	7.
	ОАО «Бишкектеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	ОАО 

«Бишкек-теплосеть»

	7.1.
	Ремонт тепловых сетей в т.ч.:
	м
	2703,0
	673,0
	740,0
	890,0
	400,0
	

	7.1.1.
	- магистральных
	м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.1.2.
	- распределительных
	м
	2703,0
	673,0
	740,0
	890,0
	400,0
	

	7.1.3.
	- замена вышедшей из строя запорной арматуры
	шт.
	400
	30
	210
	100
	60
	

	7.1.4.
	- ремонт тепловой изоляции
	м2
	1500
	75
	500
	525
	400
	

	7.2.
	Средства на ремонт
	млн сом.
	87,46
	13,30
	31,76
	24,43
	17,96
	


