## приложение 17
Приложение 15
«Приложение 17
Задание ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» и ОАО «Ошэлектро» по строительству и реконструкции ВЛ и КЛ 0,4 - 35 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ в 2020 году
№ п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2020 год |  |  |  |  | Ответст-венные
|  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
| ОАО «Северэлектро» | [6 empty] | ОАО «Север-электро»
1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 49 | 4 | 6 | 23 | 16
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 136 | 12 | 47 | 70 | 7
3. | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 5000
4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 59.27 | 0.1 | 11.95 | 31.17 | 16.05
5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 451.64 | 5.52 | 91.01 | 272.15 | 82.96
6. | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 41.01 | 4.13 | 10.85 | 14.13 | 11.9
7. | Капитальные вложения | млн сом | 498.079 | 10.4711 | 146.5833 | 224.5547 | 116.4698
в том числе:
1. | город Бишкек
1.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
1.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 64 | 3 | 18 | 39 | 4
1.3. | Вынос приборов учета | шт. | 8000 | 0 | 0 | 5500 | 2500
1.4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 9.25 | 0 | 0 | 0.55 | 8.7
1.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 126.79 | 1.6 | 32.52 | 62.06 | 30.61
1.6. | Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 38.34 | 3.73 | 10.41 | 12.5 | 11.7
1.7. | Капитальные вложения | млн сом | 296.1847 | 5.6045 | 110.2463 | 102.0139 | 78.32
2. | Чуйская область
2.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 32 | 4 | 6 | 12 | 10
2.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 69 | 9 | 29 | 28 | 3
2.3. | Вынос приборов учета | шт. | 6200 | 0 | 0 | 3700 | 2500
2.4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 37.39 | 0.1 | 8.95 | 20.99 | 7.35
2.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 282.64 | 3.92 | 50.89 | 179.22 | 48.61
2.6. | КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 2.67 | 0.4 | 0.44 | 1.63 | 0.2
2.7. | Капитальные вложения | млн сом | 173.7186 | 4.8666 | 31.071 | 101.6823 | 36.0987
3. | Таласская область
3.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 13 | 0 | 0 | 9 | 4
3.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
3.3. | Вынос приборов учета | шт. | 800 | 0 | 0 | 800 | 0
3.4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 12.63 | 0 | 3 | 9.63 | 0
3.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 42.21 | 0 | 7.6 | 30.87 | 3.74
3.6. | Капитальные вложения | млн сом | 28.1756 | 0 | 5.266 | 20.8585 | 2.0511
| ОАО «Востокэлектро» | [6 empty] | ОАО «Восток-электро»
1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 29 | 3 | 16 | 10 | 0
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 50 | 16 | 21 | 13 | 0
3. | Вынос приборов учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 23.85 | 1.3 | 14.82 | 7.73 | 0
5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 84.41 | 17.35 | 21.91 | 44.15 | 1
6. | Капитальные вложения | млн сом | 104.01 | 4.31 | 37.85 | 40.49 | 21.36
в том числе:
4. | Иссык-Кульская область
4.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 18 | 3 | 10 | 5 | 0
4.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
4.3. | Вынос приборов учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 9.52 | 1.3 | 6.07 | 2.15 | 0
4.5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 49.41 | 4.3 | 15.91 | 28.2 | 1
4.6. | Капитальные вложения | млн сом | 53.74 | 4.31 | 23.18 | 14.26 | 11.99
5. | Нарынская область | [6 empty] | ОАО «Восток-электро»
5.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 11 | 0 | 6 | 5 | 0
5.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 26 | 0 | 13 | 13 | 0
5.3. | Вынос приборов учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 14.33 | 0 | 8.75 | 5.58 | 0
5.5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 35 | 13.05 | 6 | 15.95 | 0
5.6. | Капитальные вложения | млн сом | 50.27 | 0 | 14.67 | 26.23 | 9.37
| ОАО «Ошэлектро» | [6 empty] | ОАО «Ош-электро»
1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 69 | 10 | 21 | 23 | 15
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 39 | 11 | 17 | 8 | 3
3. | Вынос приборов учета | шт. | 11162 | 2213 | 3105 | 3305 | 2539
4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 72.44 | 14.83 | 46.59 | 7 | 4.02
5. | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6.11 | 0 | 3.19 | 1.92 | 1
6. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 9 | 0 | 2 | 5 | 2
7. | Капитальные вложения | млн сом | 179.047 | 18.254 | 88.8 | 47.513 | 24.48
в том числе:
6. | город Ош
6.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 3 | 7 | 3 | 2
6.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 8 | 3 | 2 | 2 | 1
6.3. | Вынос приборов учета | шт. | 3000 | 600 | 830 | 880 | 690
6.4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 19.81 | 3.18 | 8.06 | 4.55 | 4.02
6.5. | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6.11 | 0 | 3.19 | 1.92 | 1
6.6. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
6.7. | Капитальные вложения | млн сом | 70.692 | 4.789 | 47.81 | 14.601 | 3.492
7. | Ошская область
7.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 44 | 5 | 12 | 16 | 11
7.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 22 | 8 | 10 | 3 | 1
7.3. | Вынос приборов учета | шт. | 5062 | 1000 | 1399 | 1494 | 1169
7.4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 42.23 | 9.75 | 30.43 | 2.05 | 0
7.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2
7.6. | Капитальные вложения | млн сом | 73.206 | 10.37 | 21.8 | 22.029 | 19.007
8. | Баткенская область
8.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 2 | 4 | 2
8.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 9 | 0 | 5 | 3 | 1
8.3. | Вынос приборов учета | шт. | 3100 | 613 | 876 | 931 | 680
8.4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 10.4 | 1.9 | 8.1 | 0.4 | 0
8.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
8.6. | Капитальные вложения | млн сом | 35.149 | 3.095 | 19.19 | 10.883 | 1.981
| ОАО «Жалалабатэлектро» | [6 empty] | ОАО «Жалал-абат-электро»
9. | Джалал-Абадская область
9.1. | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 22 | 0 | 9 | 10 | 3
9.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 18 | 2 | 7 | 8 | 1
9.3. | Вынос приборов учета | шт. | 11000 | 2694 | 2763 | 2794 | 2749
9.4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 24.91 | 0 | 14.32 | 9.79 | 0.8
9.5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 46.3 | 1.8 | 26.4 | 15.8 | 2.3
9.6. | Капитальные вложения | млн сом | 120.7915 | 4.1235 | 37.859 | 41.897 | 36.912
».