Приложение 2

к Методике по установлению нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

Пример

расчета нормативов ПДС загрязняющих веществ в водоток

Выпуск сточных после очистных сооружений в реку осуществляется через водовыпуск, расположенный у берега.

Расход сточных вод q=0,0061 м3/с=21,96 м3/час.

Расстояние от места выпуска до расчетного створа по фарватеру Lф=500 м, по прямой Ln=500 м.

Сброс производится за пределами населенного пункта, водозаборов вблизи нет.

Гидрологические данные водотока расчетный расход 0,20 м3/с.

Средняя глубина 0,5 м.

Средняя скорость течения 0,18 м/с.

Шероховатость ложа реки nш=0,05.

Категория водотока – Рыбохозяйственный.

По течению гидрохимические данные водоема выше сброса (фон, река выше сточных вод (г/м3)

| № пп | Показатели свойства вод | Фон | Сточные воды | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |
| 1. | Взвешенные вещества | 23,2 | 181,2 | 23,95 |
| 2. | БПК полн. | 5,17 | 7,41 | 3 |
| 3. | Сухой остаток | 273,0 | 425 | 1000 |
| Токсикологический показатель |  |  |  |  |
| 1. | Аммоний солевой (NH4+) | 7,0 | 21,8 | 0,5 |
| 2. | Нитрит-ион (NO2-) | 0,038 | 0,61 | 0,08 |
| 3. | Железо общее (Feобщ.) | 3,95 | 5,85 | 0,1 |
| Санитарно-токсикологический показатель |  |  |  |  |
| 1. | Нитрат-ион (NO32-) | 16,04 | 84,37 | 40 |
| 2. | Алкилсульфонат (СПАВ) | 0,2 | 0,34 | 0,5 |
| 3. | Хлориды (Cl-) | 18,2 | 32 | 300 |
| 4. | Сульфаты (SО42) | 31,2 | 43,21 | 100 |
| Рыбохозяйственный показатель |  |  |  |  |
| 1. | Нефтепродукты | - | 0,15 | 0,05 |

- Расчет кратности разбавления.

Расчет кратности разбавления в реке производится по методу, установленной в пункте 30 настоящей Методики.

Определяется параметр y:

Принимаем:

шероховатость ложа реки

nш=0,05 (исходные данные);

гидравлический радиус потока

R=Hср=0,56 м

.

Коэффициент Шези

, .

Найдем коэффициент турбулентной диффузии:

м2/с.

Коэффициент, гидравлические условия смещения

где:

;

– коэффициент, учитывающий место выпуска сточных вод. Выпуск у берега – =1,0.

Имеем

.

Коэффициент смешения

.

Кратность основного разбавления

.

- Определение концентраций, допустимых к сбросу СПДС.

Общие требования

1. Взвешенные вещества

Сф=23,2 мг/л;

Сст=181,2 мг/л;

СПДК=Сф+0,75=23,2+0,75=23,95 мг/л;

СПДС=23,2+29,50,75=45,32 мг/л.

2. БПКп

Сф=5,17 мг/л;

Сст=7,41 мг/л;

СПДК=3 мг/л.

Повышенное значение БПКп в речной воде обусловлен природными факторами. Поэтому до установления региональных ПДК принимаем ПДС=Сфон=5,17 мг/л.

3. Сухой остаток

Сф=273 мг/л;

Сст=425 мг/л;

СПДК=1000 мг/л.

Имеет место

Сф<Сст<CПДК.

принимаем

СПДС=Сст=425 мг/л.

Группа веществ с ЛПВ – токс.

Определяем загруженность фона реки по NH4, NO2, Fe.

.

Фон реки по группе ЛПВ – токс. загруженый. Для этих веществ ПДС назначается из условия сохранения фона.

1. Аммоний

СПДС=Сф=7,0 мг/л.

2. Железо.

СПДС=Сф=3,95 мг/л.

3. Нитриты

СПДС= Сф=0,038 мг/л.

Группа веществ с ЛПВ = сан. токс.

Определяем загруженность фона по NO3, СПАВ, хлоридам и сульфатам:

,

Фон реки по группе ЛПВ санит.-токс. загруженный.

Поэтому нормативы ПДС будем назначать из условия сохранения фона.

1. Нитраты

Сф=16,04 мг/л;

СПДС= Сф=16,04  мг/л.

2. СПАВ

Сф=0,2 мг/л;

СПДС= Сф=0,2 мг/л.

3. Хлориды

Сф=18,2 мг/л;

СПДС= Сф=18,2 мг/л.

4. Сульфаты

Сф=31,2 мг/л;

СПДС= Сф=31,2 мг/л.

Группа веществ с ЛПВ – рыб. хоз.

Нефтепродукты

Сф=0 мг/л;

Сст=0,15 мг/л;

СПДК=0,05 мг/л.

СПДС=29,50,05=1,47 мг/л> Сст.

Так как рассчитанный ПДС>Сст принимаем:

СПДС=Сст=0,15.

3. Расчет нормативов ПДС

ПДС=qCПДС.

Принимаем q=21,96 м3/час.

Результат расчета сведен в таблицу

| Вещество | СПДС | ПДС |
| --- | --- | --- |
| Взвешенное вещество | 45,32 | 995,227 |
| БПК20 | 5,17 | 113,533 |
| Сухой остаток | 425 | 9333,0 |
| Аммоний солевой | 3,95 | 86,742 |
| Нитриты | 0,038 | 0,834 |
| Железо | 3,95 | 86,742 |
| Нитраты | 16,04 | 352,238 |
| СПАВ | 0,2 | 4,392 |
| Хлориды | 18,30 | 399,672 |
| Сульфаты | 31,2 | 685,152 |
| Нефтепродукты | 0,15 | 3,294 |

__________________________________________________________________________________________