Приложение 4

к Методике по установлению нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

Пример (корректировки) расчета  величин ПДС

по результатам биотестирования

а) для водотока

В реку через береговой сосредоточенный выпуск сбрасываются сточные воды с расходом q=2м3/с. Расчетный минимальный среднемесячный расход воды в реке Q=40м3/с. Кратность начального разбавления nH=2. Исходные данные для расчета кратности основного разбавления:

n0φ=1,5;      ξ=1;     Д=0,00545;

l =500.

При этом по формулам (3.3, 3.7., 3.8.); n0=4,4, а кратность общего разбавления  n = 2 x 4, 4 = 8,8. Биотестированием установлено, что необходимая кратность разбавления nT=10.

Следует скорректировать величину ПДС, чтобы обеспечить безопасность для гидробионтов в контрольном створе.

Вычисляют:    a=1,5×1×0,00545×50040=0,61

По графику на рис.4 «Методического руководства по биотестированию воды», РД 118-02-90, определяют значение РТ, при а=0,61 и nTnH=102=5 значение РТ = 25.

Таким образом, максимально-допустимый расход сточных вод:

qmax=4025=1,6 (м3/с)

Скорректированные ПДС согласно (5.2.) будут равны:

ПДС'=1,62×ПДС =0,8 ПДС

Для сравнения рассмотрим возможности корректировки величины ПДС за счет уменьшения концентрации токсического вещества.

Предположим, что это вещество установлено и kmax=СПДССφ=2. Из условия (5.6.) следует, что

kmin=21+8,810×2-1=1,064

Скорректированная величина ПДС по рассматриваемому веществу будет равна:

ПДС'=ПДС1,064=0,94 ПДС;

б) для водоема

В водохранилище в нижнюю треть глубины сбрасываются сточные воды с расходом

q=4,4м3/с.

Исходные данные для расчета кратности разбавления:

v = 5,5;  Hср=5;  l = 500.

При этом по формулам (4.4.-4.5.) nH=1,5;  n0=12 и кратность общего разбавления:    n=1,5×12=18.

Биотестированием установлено, что необходимая кратность разбавления nт = 25.

Следует скорректировать величину ПДС, чтобы обеспечить безопасность для гидробионтов в контрольном створе. По формуле (5.5.) определяют максимально-допустимый расход сточных вод:

qmax=0,00158×5,5×52×12-0,15×2525-12=0,18м3/с

Скорректированные ПДС согласно (5.2.) будут равны:

ПДС'=0,180,4ПДС=0,45ПДС.

______________________________________________________________